## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
| 11.2016 | Bytový dům - Rodopská, Praha 5.
Profese: | D.1.4 | Vzduchotechnika - Varianta B
DODÁVKA: |  | 0
MONTÁŽ: |  | 0
CELKEM D + M: |  | 0
DPH 15% z | 0 | 0
DPH CELKEM |  | 0
Cena celkem vč.DPH |  | 0

## varianta vzt
SO : |  | STAVEBNÍ OBJEKT - Bytový dům - Rodopská 3150, 143 00 Praha 4–Modřany.
Profese: | D.1.4 | Zařízení vzduchotechniky - Inteligentní systém větrání DCV od Elektrodesign
Položka |  | Název položky | Výměra |  | Ceny v Kč
SO | Poř.č. | Výkaz výměr | počet | měr. jed. | Jednotková cena | Dodávka celkem | montáž/MJ cena | Montáž celkem
OBECNÉ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškěré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudou zabudovány a včetně všech nutných plnění a služeb. Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na pomocné pracovní lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.Jednotlivé položky dále zahrnují náklady na veškeré potřebné prostupy ve vnitřních zděných konstrukcí.Dále položky obsahují stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení, jako např. drážky včetně jejich začištění a případné protipožární utěsnění, nosné a úložné konstrukce a přesun hmot veškerých konstrukcí.Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy. Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené z výkresové dokumentace.Ocenění položek zhotovitelem musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby. Systém DCV musí montovat firma s danou způsobilostí a oprávněním od výrobce.
Zařízení č 1. Větrání hygienických zařízení a kuchyní - systém DCV
1 | 1.01 | Odvod- jádro pro WC+koupelnu + kuchyně Střešní ventilátor CRHB-315 Ecowatt - Elektrodesign V =960 m3 h-1; Pex = 160 Pa; N = 93 W / 230 V, I=0,41A ,Váha 18kg. včetně příslušenství - diferenciální tlakový senzor,revizní vypínač, | 15 | ks |  |  |  | 0
|  | Repase elektrického připojení venkovních ventilátorů ,jištění,vedení v chráničce,kabeláž,servisní vypínače a uzemnění | 15 | ks
| 1.02 | Podstavec s tlumičem hluku JAA 435 | 15 | ks |  |  |  | 0
| 1.03 | Elektricky ovládaný talířový ventil KEL 100 - 12V | 364 | ks |  |  |  | 0
|  | + Transformátor CTE 12/708 pro pohon ventilů s doběhem / WC+Koup./ | 244 | ks |  |  |  | 0
|  | + Transformátor CTE 12/5 W pro pohon ventilů N = 5 W /kuchyně/ bez dob. | 120 | ks |  |  |  | 0
| 1.03a | + EDF-CO2/RH kombinované prost. čidlo CO2 a RH kvality vzduchu | 120 | ks |  |  |  | 0
| 1.04 | Programovací a zobrazovací jednotka typu Prosys ECOWATT | 1 | ks |  |  |  | 0
| 1.05 | Silové kabely + prokabelování s trafo.+ spínače + komunikační kabel pro programovací systém Prosys | 120 | kpl
| 1.06 | Kruhové ohebné potrubí Semiflex Standart průměr 100 / digestoře / | 60 | m |  |  |  | 0
| 1.07 | Kruhové potrubí bezpřírubové Spiro průměr 280 / 30% | 20 | m |  |  |  | 0
2 |  | Zařízení č 2. Větrání spíží aerací - systém aerací
| 2.01 | VH 200 střešní ventilační hlavice | 10 | ks |  |  |  | 0
| 2.02 | Vzduchovody sk.I.pozinkovaný plech 500x300/200- 300 / 100% tvarovek | 5 | m2 |  |  |  | 0
3 |  | Zařízení č.3. Demontáže
| 3.01 | Demontáž stávajícího větrání na střeše včetně odvozu a ekologické ikvidace | 15 | kpl |  |  |  | 0
0
4 |  | Pomocný a doplňkový materiál | [5 empty] | 0
| 4.01 | Montážní materiál střecha - OSB desky,úprava podstavce pod ventilátory aj. | 15 | kpl |  |  |  | 0
|  | VZT zařízení celkem bez DPH: |  |  |  | 0 |  | 0